## Table 7.3
(Insert name of site) | [10 empty] | From Table 7.3 - The Weather Observer's Handbook by Stephen Burt (Cambridge University Press, second edition 2024)
Barometric pressure correction table
Altitude above MSL | 65 |  | metres |  | Add the hPa correction below to the 'as read' barometer reading
Station-level pressure hPa | -15 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
950 | 8.199 | 8.0425 | 7.9815 | 7.9214 | 7.8623 | 7.804 | 7.7466 | 7.69 | 7.6342 | 7.5792 | 7.5251 | 7.4717 | 7.419 | 7.3671 | 7.3159 | 7.2654 | 7.2156 | 7.1665 | 7.118 | 7.0702 | 7.0231 | 6.9765 | 6.9306 | 6.8853 | 6.8405 | 6.7964 | 6.7528
955 | 8.2422 | 8.0848 | 8.0235 | 7.9631 | 7.9036 | 7.8451 | 7.7873 | 7.7304 | 7.6744 | 7.6191 | 7.5647 | 7.511 | 7.4581 | 7.4059 | 7.3544 | 7.3036 | 7.2536 | 7.2042 | 7.1555 | 7.1074 | 7.06 | 7.0132 | 6.9671 | 6.9215 | 6.8765 | 6.8321 | 6.7883
960 | 8.2853 | 8.1271 | 8.0655 | 8.0048 | 7.945 | 7.8861 | 7.8281 | 7.7709 | 7.7146 | 7.659 | 7.6043 | 7.5503 | 7.4971 | 7.4446 | 7.3929 | 7.3419 | 7.2916 | 7.2419 | 7.193 | 7.1447 | 7.097 | 7.05 | 7.0035 | 6.9577 | 6.9125 | 6.8679 | 6.8239
965 | 8.3285 | 8.1694 | 8.1075 | 8.0465 | 7.9864 | 7.9272 | 7.8689 | 7.8114 | 7.7547 | 7.6989 | 7.6439 | 7.5896 | 7.5361 | 7.4834 | 7.4314 | 7.3801 | 7.3295 | 7.2796 | 7.2304 | 7.1819 | 7.134 | 7.0867 | 7.04 | 6.994 | 6.9485 | 6.9037 | 6.8594
970 | 8.3717 | 8.2118 | 8.1495 | 8.0882 | 8.0278 | 7.9683 | 7.9096 | 7.8519 | 7.7949 | 7.7388 | 7.6835 | 7.629 | 7.5752 | 7.5222 | 7.4699 | 7.4184 | 7.3675 | 7.3174 | 7.2679 | 7.2191 | 7.1709 | 7.1234 | 7.0765 | 7.0302 | 6.9845 | 6.9394 | 6.8949
975 | 8.4148 | 8.2541 | 8.1915 | 8.1299 | 8.0692 | 8.0093 | 7.9504 | 7.8923 | 7.8351 | 7.7787 | 7.7231 | 7.6683 | 7.6142 | 7.561 | 7.5084 | 7.4566 | 7.4055 | 7.3551 | 7.3053 | 7.2563 | 7.2079 | 7.1601 | 7.113 | 7.0665 | 7.0205 | 6.9752 | 6.9305
980 | 8.458 | 8.2964 | 8.2335 | 8.1716 | 8.1105 | 8.0504 | 7.9912 | 7.9328 | 7.8753 | 7.8186 | 7.7627 | 7.7076 | 7.6533 | 7.5997 | 7.5469 | 7.4948 | 7.4435 | 7.3928 | 7.3428 | 7.2935 | 7.2448 | 7.1968 | 7.1495 | 7.1027 | 7.0565 | 7.011 | 6.966
985 | 8.5011 | 8.3388 | 8.2755 | 8.2133 | 8.1519 | 8.0915 | 8.032 | 7.9733 | 7.9155 | 7.8585 | 7.8023 | 7.7469 | 7.6923 | 7.6385 | 7.5854 | 7.5331 | 7.4814 | 7.4305 | 7.3803 | 7.3307 | 7.2818 | 7.2335 | 7.1859 | 7.1389 | 7.0925 | 7.0468 | 7.0016
990 | 8.5443 | 8.3811 | 8.3175 | 8.255 | 8.1933 | 8.1326 | 8.0727 | 8.0138 | 7.9556 | 7.8984 | 7.8419 | 7.7863 | 7.7314 | 7.6773 | 7.6239 | 7.5713 | 7.5194 | 7.4682 | 7.4177 | 7.3679 | 7.3188 | 7.2703 | 7.2224 | 7.1752 | 7.1285 | 7.0825 | 7.0371
995 | 8.5874 | 8.4234 | 8.3595 | 8.2966 | 8.2347 | 8.1736 | 8.1135 | 8.0542 | 7.9958 | 7.9383 | 7.8815 | 7.8256 | 7.7704 | 7.7161 | 7.6624 | 7.6096 | 7.5574 | 7.506 | 7.4552 | 7.4051 | 7.3557 | 7.307 | 7.2589 | 7.2114 | 7.1646 | 7.1183 | 7.0726
1000 | 8.6306 | 8.4657 | 8.4016 | 8.3383 | 8.2761 | 8.2147 | 8.1543 | 8.0947 | 8.036 | 7.9782 | 7.9211 | 7.8649 | 7.8095 | 7.7548 | 7.7009 | 7.6478 | 7.5954 | 7.5437 | 7.4927 | 7.4423 | 7.3927 | 7.3437 | 7.2954 | 7.2476 | 7.2006 | 7.1541 | 7.1082
1005 | 8.6737 | 8.5081 | 8.4436 | 8.38 | 8.3174 | 8.2558 | 8.195 | 8.1352 | 8.0762 | 8.018 | 7.9607 | 7.9042 | 7.8485 | 7.7936 | 7.7394 | 7.686 | 7.6334 | 7.5814 | 7.5301 | 7.4796 | 7.4297 | 7.3804 | 7.3318 | 7.2839 | 7.2366 | 7.1898 | 7.1437
1010 | 8.7169 | 8.5504 | 8.4856 | 8.4217 | 8.3588 | 8.2969 | 8.2358 | 8.1757 | 8.1164 | 8.0579 | 8.0003 | 7.9436 | 7.8876 | 7.8324 | 7.7779 | 7.7243 | 7.6713 | 7.6191 | 7.5676 | 7.5168 | 7.4666 | 7.4171 | 7.3683 | 7.3201 | 7.2726 | 7.2256 | 7.1793
1015 | 8.76 | 8.5927 | 8.5276 | 8.4634 | 8.4002 | 8.3379 | 8.2766 | 8.2161 | 8.1565 | 8.0978 | 8.0399 | 7.9829 | 7.9266 | 7.8712 | 7.8165 | 7.7625 | 7.7093 | 7.6568 | 7.6051 | 7.554 | 7.5036 | 7.4539 | 7.4048 | 7.3564 | 7.3086 | 7.2614 | 7.2148
1020 | 8.8032 | 8.6351 | 8.5696 | 8.5051 | 8.4416 | 8.379 | 8.3174 | 8.2566 | 8.1967 | 8.1377 | 8.0795 | 8.0222 | 7.9657 | 7.9099 | 7.855 | 7.8007 | 7.7473 | 7.6945 | 7.6425 | 7.5912 | 7.5405 | 7.4906 | 7.4413 | 7.3926 | 7.3446 | 7.2971 | 7.2503
1025 | 8.8463 | 8.6774 | 8.6116 | 8.5468 | 8.483 | 8.4201 | 8.3581 | 8.2971 | 8.2369 | 8.1776 | 8.1192 | 8.0615 | 8.0047 | 7.9487 | 7.8935 | 7.839 | 7.7853 | 7.7323 | 7.68 | 7.6284 | 7.5775 | 7.5273 | 7.4777 | 7.4288 | 7.3806 | 7.3329 | 7.2859
1030 | 8.8895 | 8.7197 | 8.6536 | 8.5885 | 8.5243 | 8.4612 | 8.3989 | 8.3375 | 8.2771 | 8.2175 | 8.1588 | 8.1009 | 8.0438 | 7.9875 | 7.932 | 7.8772 | 7.8232 | 7.77 | 7.7174 | 7.6656 | 7.6145 | 7.564 | 7.5142 | 7.4651 | 7.4166 | 7.3687 | 7.3214
1035 | 8.9326 | 8.762 | 8.6956 | 8.6302 | 8.5657 | 8.5022 | 8.4397 | 8.378 | 8.3173 | 8.2574 | 8.1984 | 8.1402 | 8.0828 | 8.0262 | 7.9705 | 7.9155 | 7.8612 | 7.8077 | 7.7549 | 7.7028 | 7.6514 | 7.6007 | 7.5507 | 7.5013 | 7.4526 | 7.4045 | 7.357
1040 | 8.9758 | 8.8044 | 8.7376 | 8.6719 | 8.6071 | 8.5433 | 8.4804 | 8.4185 | 8.3574 | 8.2973 | 8.238 | 8.1795 | 8.1219 | 8.065 | 8.009 | 7.9537 | 7.8992 | 7.8454 | 7.7924 | 7.74 | 7.6884 | 7.6375 | 7.5872 | 7.5376 | 7.4886 | 7.4402 | 7.3925
1045 | 9.0189 | 8.8467 | 8.7796 | 8.7136 | 8.6485 | 8.5844 | 8.5212 | 8.459 | 8.3976 | 8.3372 | 8.2776 | 8.2188 | 8.1609 | 8.1038 | 8.0475 | 7.9919 | 7.9372 | 7.8831 | 7.8298 | 7.7773 | 7.7254 | 7.6742 | 7.6237 | 7.5738 | 7.5246 | 7.476 | 7.428
1050 | 9.0621 | 8.889 | 8.8216 | 8.7553 | 8.6899 | 8.6255 | 8.562 | 8.4994 | 8.4378 | 8.3771 | 8.3172 | 8.2582 | 8.2 | 8.1426 | 8.086 | 8.0302 | 7.9751 | 7.9209 | 7.8673 | 7.8145 | 7.7623 | 7.7109 | 7.6601 | 7.61 | 7.5606 | 7.5118 | 7.4636
Outside air temperature, °C

## Calculations
Altitude, h |  | 65 | metres
Outside air temperature, T °C |  | -15 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | °C
m |  | 0.0037321 | 0.0036611 | 0.0036335 | 0.0036063 | 0.0035795 | 0.003553 | 0.003527 | 0.0035013 | 0.003476 | 0.0034511 | 0.0034265 | 0.0034023 | 0.0033784 | 0.0033549 | 0.0033317 | 0.0033088 | 0.0032862 | 0.0032639 | 0.0032419 | 0.0032202 | 0.0031988 | 0.0031777 | 0.0031568 | 0.0031363 | 0.003116 | 0.0030959 | 0.0030761
(10 to m) -1 |  | 0.0086306 | 0.0084657 | 0.0084016 | 0.0083383 | 0.0082761 | 0.0082147 | 0.0081543 | 0.0080947 | 0.008036 | 0.0079782 | 0.0079211 | 0.0078649 | 0.0078095 | 0.0077548 | 0.0077009 | 0.0076478 | 0.0075954 | 0.0075437 | 0.0074927 | 0.0074423 | 0.0073927 | 0.0073437 | 0.0072954 | 0.0072476 | 0.0072006 | 0.0071541 | 0.0071082
Stn level pressure | Calibration error
945 | 0 | 8.1559 | 8.0001 | 7.9395 | 7.8797 | 7.8209 | 7.7629 | 7.7058 | 7.6495 | 7.594 | 7.5394 | 7.4855 | 7.4323 | 7.38 | 7.3283 | 7.2774 | 7.2272 | 7.1776 | 7.1288 | 7.0806 | 7.033 | 6.9861 | 6.9398 | 6.8941 | 6.849 | 6.8045 | 6.7606 | 6.7172
950 | 0 | 8.199 | 8.0425 | 7.9815 | 7.9214 | 7.8623 | 7.804 | 7.7466 | 7.69 | 7.6342 | 7.5792 | 7.5251 | 7.4717 | 7.419 | 7.3671 | 7.3159 | 7.2654 | 7.2156 | 7.1665 | 7.118 | 7.0702 | 7.0231 | 6.9765 | 6.9306 | 6.8853 | 6.8405 | 6.7964 | 6.7528
955 | 0 | 8.2422 | 8.0848 | 8.0235 | 7.9631 | 7.9036 | 7.8451 | 7.7873 | 7.7304 | 7.6744 | 7.6191 | 7.5647 | 7.511 | 7.4581 | 7.4059 | 7.3544 | 7.3036 | 7.2536 | 7.2042 | 7.1555 | 7.1074 | 7.06 | 7.0132 | 6.9671 | 6.9215 | 6.8765 | 6.8321 | 6.7883
960 | 0 | 8.2853 | 8.1271 | 8.0655 | 8.0048 | 7.945 | 7.8861 | 7.8281 | 7.7709 | 7.7146 | 7.659 | 7.6043 | 7.5503 | 7.4971 | 7.4446 | 7.3929 | 7.3419 | 7.2916 | 7.2419 | 7.193 | 7.1447 | 7.097 | 7.05 | 7.0035 | 6.9577 | 6.9125 | 6.8679 | 6.8239
965 | 0 | 8.3285 | 8.1694 | 8.1075 | 8.0465 | 7.9864 | 7.9272 | 7.8689 | 7.8114 | 7.7547 | 7.6989 | 7.6439 | 7.5896 | 7.5361 | 7.4834 | 7.4314 | 7.3801 | 7.3295 | 7.2796 | 7.2304 | 7.1819 | 7.134 | 7.0867 | 7.04 | 6.994 | 6.9485 | 6.9037 | 6.8594
970 | 0 | 8.3717 | 8.2118 | 8.1495 | 8.0882 | 8.0278 | 7.9683 | 7.9096 | 7.8519 | 7.7949 | 7.7388 | 7.6835 | 7.629 | 7.5752 | 7.5222 | 7.4699 | 7.4184 | 7.3675 | 7.3174 | 7.2679 | 7.2191 | 7.1709 | 7.1234 | 7.0765 | 7.0302 | 6.9845 | 6.9394 | 6.8949
975 | 0 | 8.4148 | 8.2541 | 8.1915 | 8.1299 | 8.0692 | 8.0093 | 7.9504 | 7.8923 | 7.8351 | 7.7787 | 7.7231 | 7.6683 | 7.6142 | 7.561 | 7.5084 | 7.4566 | 7.4055 | 7.3551 | 7.3053 | 7.2563 | 7.2079 | 7.1601 | 7.113 | 7.0665 | 7.0205 | 6.9752 | 6.9305
980 | 0 | 8.458 | 8.2964 | 8.2335 | 8.1716 | 8.1105 | 8.0504 | 7.9912 | 7.9328 | 7.8753 | 7.8186 | 7.7627 | 7.7076 | 7.6533 | 7.5997 | 7.5469 | 7.4948 | 7.4435 | 7.3928 | 7.3428 | 7.2935 | 7.2448 | 7.1968 | 7.1495 | 7.1027 | 7.0565 | 7.011 | 6.966
985 | 0 | 8.5011 | 8.3388 | 8.2755 | 8.2133 | 8.1519 | 8.0915 | 8.032 | 7.9733 | 7.9155 | 7.8585 | 7.8023 | 7.7469 | 7.6923 | 7.6385 | 7.5854 | 7.5331 | 7.4814 | 7.4305 | 7.3803 | 7.3307 | 7.2818 | 7.2335 | 7.1859 | 7.1389 | 7.0925 | 7.0468 | 7.0016
990 | 0 | 8.5443 | 8.3811 | 8.3175 | 8.255 | 8.1933 | 8.1326 | 8.0727 | 8.0138 | 7.9556 | 7.8984 | 7.8419 | 7.7863 | 7.7314 | 7.6773 | 7.6239 | 7.5713 | 7.5194 | 7.4682 | 7.4177 | 7.3679 | 7.3188 | 7.2703 | 7.2224 | 7.1752 | 7.1285 | 7.0825 | 7.0371
995 | 0 | 8.5874 | 8.4234 | 8.3595 | 8.2966 | 8.2347 | 8.1736 | 8.1135 | 8.0542 | 7.9958 | 7.9383 | 7.8815 | 7.8256 | 7.7704 | 7.7161 | 7.6624 | 7.6096 | 7.5574 | 7.506 | 7.4552 | 7.4051 | 7.3557 | 7.307 | 7.2589 | 7.2114 | 7.1646 | 7.1183 | 7.0726
1000 | 0 | 8.6306 | 8.4657 | 8.4016 | 8.3383 | 8.2761 | 8.2147 | 8.1543 | 8.0947 | 8.036 | 7.9782 | 7.9211 | 7.8649 | 7.8095 | 7.7548 | 7.7009 | 7.6478 | 7.5954 | 7.5437 | 7.4927 | 7.4423 | 7.3927 | 7.3437 | 7.2954 | 7.2476 | 7.2006 | 7.1541 | 7.1082
1005 | 0 | 8.6737 | 8.5081 | 8.4436 | 8.38 | 8.3174 | 8.2558 | 8.195 | 8.1352 | 8.0762 | 8.018 | 7.9607 | 7.9042 | 7.8485 | 7.7936 | 7.7394 | 7.686 | 7.6334 | 7.5814 | 7.5301 | 7.4796 | 7.4297 | 7.3804 | 7.3318 | 7.2839 | 7.2366 | 7.1898 | 7.1437
1010 | 0 | 8.7169 | 8.5504 | 8.4856 | 8.4217 | 8.3588 | 8.2969 | 8.2358 | 8.1757 | 8.1164 | 8.0579 | 8.0003 | 7.9436 | 7.8876 | 7.8324 | 7.7779 | 7.7243 | 7.6713 | 7.6191 | 7.5676 | 7.5168 | 7.4666 | 7.4171 | 7.3683 | 7.3201 | 7.2726 | 7.2256 | 7.1793
1015 | 0 | 8.76 | 8.5927 | 8.5276 | 8.4634 | 8.4002 | 8.3379 | 8.2766 | 8.2161 | 8.1565 | 8.0978 | 8.0399 | 7.9829 | 7.9266 | 7.8712 | 7.8165 | 7.7625 | 7.7093 | 7.6568 | 7.6051 | 7.554 | 7.5036 | 7.4539 | 7.4048 | 7.3564 | 7.3086 | 7.2614 | 7.2148
1020 | 0 | 8.8032 | 8.6351 | 8.5696 | 8.5051 | 8.4416 | 8.379 | 8.3174 | 8.2566 | 8.1967 | 8.1377 | 8.0795 | 8.0222 | 7.9657 | 7.9099 | 7.855 | 7.8007 | 7.7473 | 7.6945 | 7.6425 | 7.5912 | 7.5405 | 7.4906 | 7.4413 | 7.3926 | 7.3446 | 7.2971 | 7.2503
1025 | 0 | 8.8463 | 8.6774 | 8.6116 | 8.5468 | 8.483 | 8.4201 | 8.3581 | 8.2971 | 8.2369 | 8.1776 | 8.1192 | 8.0615 | 8.0047 | 7.9487 | 7.8935 | 7.839 | 7.7853 | 7.7323 | 7.68 | 7.6284 | 7.5775 | 7.5273 | 7.4777 | 7.4288 | 7.3806 | 7.3329 | 7.2859
1030 | 0 | 8.8895 | 8.7197 | 8.6536 | 8.5885 | 8.5243 | 8.4612 | 8.3989 | 8.3375 | 8.2771 | 8.2175 | 8.1588 | 8.1009 | 8.0438 | 7.9875 | 7.932 | 7.8772 | 7.8232 | 7.77 | 7.7174 | 7.6656 | 7.6145 | 7.564 | 7.5142 | 7.4651 | 7.4166 | 7.3687 | 7.3214
1035 | 0 | 8.9326 | 8.762 | 8.6956 | 8.6302 | 8.5657 | 8.5022 | 8.4397 | 8.378 | 8.3173 | 8.2574 | 8.1984 | 8.1402 | 8.0828 | 8.0262 | 7.9705 | 7.9155 | 7.8612 | 7.8077 | 7.7549 | 7.7028 | 7.6514 | 7.6007 | 7.5507 | 7.5013 | 7.4526 | 7.4045 | 7.357
1040 | 0 | 8.9758 | 8.8044 | 8.7376 | 8.6719 | 8.6071 | 8.5433 | 8.4804 | 8.4185 | 8.3574 | 8.2973 | 8.238 | 8.1795 | 8.1219 | 8.065 | 8.009 | 7.9537 | 7.8992 | 7.8454 | 7.7924 | 7.74 | 7.6884 | 7.6375 | 7.5872 | 7.5376 | 7.4886 | 7.4402 | 7.3925
1045 | 0 | 9.0189 | 8.8467 | 8.7796 | 8.7136 | 8.6485 | 8.5844 | 8.5212 | 8.459 | 8.3976 | 8.3372 | 8.2776 | 8.2188 | 8.1609 | 8.1038 | 8.0475 | 7.9919 | 7.9372 | 7.8831 | 7.8298 | 7.7773 | 7.7254 | 7.6742 | 7.6237 | 7.5738 | 7.5246 | 7.476 | 7.428
1050 | 0 | 9.0621 | 8.889 | 8.8216 | 8.7553 | 8.6899 | 8.6255 | 8.562 | 8.4994 | 8.4378 | 8.3771 | 8.3172 | 8.2582 | 8.2 | 8.1426 | 8.086 | 8.0302 | 7.9751 | 7.9209 | 7.8673 | 7.8145 | 7.7623 | 7.7109 | 7.6601 | 7.61 | 7.5606 | 7.5118 | 7.4636
Source
Met Office Handbook of Meteorological Instruments, Second Edition. Vol 1 - Measurement of Atmospheric Pressure. London, HMSO, 1981: formula pp 1-4 and 1-7
Note on B9: Stephen Burt: Negative means the calibration is to be subtracted to obtain the correct reading